По вопросу проверки документации,

предоставленной для проведения

экспертизы

Перечень недостатков и несоответствий

(первичные)

Шифр:

Название объекта:

Информируем Вас, что для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, без сметы на строительство для строительства объекта «___________________.», Вам необходимо устранить следующие недостатки:

| № п/п | Недостатки и несоответствия негосударственной экспертизы | Ответы на замечания, наименование откорректированного раздела проектной документации, внесенные изменения |
| --- | --- | --- |
|  | Предоставить документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении экспертизы должны быть оговорены специально (п.п. «и», п. 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145)*; |  |
|  | Предоставить заверенные копии выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске исполнителей работ (ООО «______», ООО «_____») к соответствующим видам работ, действительных на дату подписания актов приемки выполненных работ, и предоставить копии актов приемки выполненных работ; п.п. «к», п. 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145); |  |
|  | Представить результаты инженерно-экологических изысканий, инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, в соответствии с ч.6 ст.47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, с Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012г. №272, с п.13 «е» Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 и Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.01.2006г. №20; |  |
|  | Предоставить комплексное обследование технического состояния зданий, сооружений (ГОСТ Р 53778-2010); |  |
|  | Предоставить раздел 1 «Пояснительная записка» в соответствие с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 (далее – Положение), в том числе: |  |
|  | предоставить заверенную копию утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства (п.п. б п.10 Положения) |  |
|  | разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства; |  |
|  | предоставить копию задания на проектирование (корректировку), (п.п. «д», п. 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145) |  |
|  | предоставить подписанное заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий (п.п. т п.10 Положения); |  |
|  | предоставить заверенные технические условия подключения к сетям инженерного обеспечения (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на отвод ливневых стоков, на подключение к сетям связи) (п.п. «б» п.10 Положения); |  |
|  | акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства (п.п. «б» п.10 Положения); |  |
|  | предоставить документы о согласовании отступлений от положений технических условий подключения к сетям инженерного обеспечения (п.п. «б» п.10 Положения) |  |
|  | предоставить справку о внесенных изменениях в проектную документацию. |  |
|  | Предоставить положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий до корректировки проектной документации (п. 16 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145); |  |
|  | Предоставить раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (п.12 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» текстовой частью (п.12 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» графической частью (п.12 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 3 «Архитектурные решения» (п.13 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 3 «Архитектурные решения» текстовой частью (п.13 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 3 «Архитектурные решения» графической частью (п.13 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (п.14 Положения) |  |
|  | Дополнить раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» текстовой частью (п.14 Положения) |  |
|  | Дополнить раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» графической частью (п.14 Положения) |  |
|  | Предоставить подраздел «Система электроснабжения» (п.16 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система электроснабжения» текстовой частью (п.16 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система электроснабжения» графической частью (п.16 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система электроснабжения» проектными решениями в части наружного электроснабжения, электроосвещения (п.16 Положения); |  |
|  | Предоставить подраздел «Система водоснабжения» (п.17 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система водоснабжения» текстовой частью (п.17 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система водоснабжения» графической частью (п.17 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система водоснабжения» проектными решениями в части наружного водоотведения (п.17 Положения); |  |
|  | Предоставить подраздел «Система водоотведения» (п.18 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система водоотведения» текстовой частью (п.18 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система водоотведения» графической частью (п.18 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система водоотведения» проектными решениями в части наружного водоснабжения (п.18 Положения); |  |
|  | Предоставить подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (п. 19 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» текстовой частью (п.19 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» графической частью (п.19 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» проектными решениями в части наружного теплоснабжения (тепловые сети) (п.19 Положения); |  |
|  | Предоставить подраздел «Сети связи» (п.20 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Сети связи» текстовой частью (п.20 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Сети связи» графической частью (п.20 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Сети связи» проектными решениями в части наружных сетей связи (п.18 Положения); |  |
|  | Предоставить подраздел «Система газоснабжения» (п. 21 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система газоснабжения» текстовой частью (п.20 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система газоснабжения» графической частью (п.20 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Система газоснабжения» проектными решениями в части наружного газоснабжения (п.18 Положения); |  |
|  | Предоставить проектную документацию на проектируемую котельную (ГСВ, АГСВ, ТМ, АТМ и. т.д.) |  |
|  | Предоставить подраздел «Технологические решения» (п.22 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Технологические решения» текстовой частью (п.22 Положения); |  |
|  | Дополнить подраздел «Технологические решения» графической частью (п.22 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 6 «Проект организации строительства» (п. 23 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 6 «Проект организации строительства» текстовой частью (п.23 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 6 «Проект организации строительства» графической частью (п.23 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (п. 24 Положения) |  |
|  | Дополнить раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» текстовой частью (п.24 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» графической частью (п.24 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (п.25 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (п. 26 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» текстовой частью (п.26 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» графической частью (п.26 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (п.27 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (п.27.1 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» текстовой частью (п.26 Положения); |  |
|  | Дополнить раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» графической частью (п.26 Положения); |  |
|  | Предоставить раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Раздел по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», в соответствии с частью 12 п.10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; |  |
|  | Предоставить Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций»», в соответствии с частью 14 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. |  |
|  | Уточнить необходимость разработки раздела "Смета на строительство объектов капитального строительства". |  |